## TROŠKOVNIK
PREUREĐENJE DIJELA 1.KATA (TUŠ KUPAONICA, INVALIDSKA
KUPAONICA, ZAHODSKA GRUPA, DNEVNI BORAVAK,
BLAGOVAONICA, PROSTOR MEDIC. SESTRE) DOMA ZA STARIJE
I NEMOĆNE OSOBE LOVRET SPLIT
TROŠKOVNIK
Napomena:
Sve stavke troškovnika uključuju i sve potrebne pomoćne radove (radne skele i sl.), koji su potrebni za izvedbu radova, radove na zaštiti postojećeg objekta (u vrijeme radova Dom radi), uključujući i zaštitu radova, opreme i namještaja od oštećenja, onečišćenja i drugih šteta, premještanje opreme i namještaja, kao i sve otežane uvjete.
- treba uzeti u obzir ručni prijenos horizontalno i visinski (radovi se izvode na katu Doma)
- obveza izvoditelja je i rješavanje zauzeća prometne površine (nogostup) s gradskim službama; južno dvorište i perivoj se ne smiju koristiti za potrebe izvedbe radova
Radove organizirati na način da se omogući nesmetan rad u Domu.
Dinamiku radova prilagoditi neprekidnom radu u objektu, pa radove izvoditi u fazama, sve u dogovoru s djelatnicima.
Cijenom su obuhvaćeni i svi pripremni radovi,i troškovi organizacije izvedbe, pa se podrazumijeva da su uključeni i svi nespecificirani troškovi.
Prije davanja ponude obvezno pregledati postojeće stanje.
NETRUB d.o.o. SPLIT
izradio: Nedjeljko Tandara, dipl.ing.građ.
I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Demontaža, iznošenje i predaja investitoru namještaja i opreme.
| - jednokrevetna soba | pauš | 1 |  | 0
| - dvokrevetna soba | pauš | 1 |  | 0
| - postojeći dnevni boravak veličine 3 sobe | pauš | 1 |  | 0
2. | Rušenje sokla (rubnog elementa) linoleum poda koji se sastoji od kompozitne kutne letvice postavljene na podložak (dnevni boravak). | m1 | 18 |  | 0
3. | Rušenje linoleum poda s betonskom (estrih) ili drugom podlogom (dnevni boravak). | m2 | 18 |  | 0
4. | Rušenje kutne letve na podu od laminata i lamel parketa (invalidska kupaonica, dnevni boravak). | m1 | 31 |  | 0
5. | Rušenje laminatnog poda (invalidska kupaonica). | m2 | 9 |  | 0
6. | Rušenje podova od lamel parketa s daščanom oplatom (dnevni boravak). | m2 | 18 |  | 0
7. | Rušenje podova od keramičkih pločica s betonskom ili drugom podlogom (invalidska kupaonica, tuš kupaonica)). | m2 | 15 |  | 0
8. | Rušenje betonske podloge (estriha) s koje je skinut laminat (invalidska kupaonica). | m2 | 9 |  | 0
9. | Rušenje betonske podloge (estriha) s koje je skinut lamel parket (dnevni boravak). | m2 | 18 |  | 0
10. | Pažljivo rušenje pregrada debljine 10 - 12 cm od opeke i betonskih blokova, obostrano žbukanih i obloženih keramikom, uz prethodnu zaštitu poda od oštećenja. | m2 | 35 |  | 0
11. | Pažljivo rušenje GK pregrada debljine 10 cm, uz prethodnu zaštitu poda od oštećenja. | m2 | 18 |  | 0
12. | Proširenje postojećeg otvora u pregradnom zidu za 15 cm (ulaz u tuš kupaonicu) | m1 | 2.5 |  | 0
13. | Demontaža pregradnih stolarskih "harmonika vrata", dimenzija otvora 520x264cm uključujući podnu i stropnu vodilicu. | kom | 1 |  | 0
14. | Rušenje zidnog opločenja keramikom, uključivo s rušenjem žbuke ispod opločenja (invalidska kupaonica, tuš kupaonica). | m2 | 68 |  | 0
15. | Rušenje postojeće zidne žbuke, zbog vlage, oštećenja ili drugačije završne obrade (keramičko opločenje). | m2 | 35 |  | 0
16. | Rušenje kamenih pragova ili izvedba šlica štemanjem slojeva za postavu novog praga:
| dim. 85x10x3 cm | kom | 2 |  | 0
17. | Demontaža zavjesa zajedno s nosačima i vodilicama. | paušal | 1 |  | 0
18. | Iznošenje šuta, otpadnog materijala i demontirane opreme i stolarije. | paušal | 1 |  | 0
| I).RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Priprema podloge: podloga je izrazito neravna (srušeno postojeće zidno opločenje), te je treba prethodno sanirati SN-vezom i poravnati ljepilom ili drugim odgovarajućim materijalom, a ako to nije dovoljno, žbukati je. | m2 | 68 |  | 0
2. | Žbukanje cementnom žbukom zidova, sa kojih je skinuta stara žbuka. | m2 | 35 |  | 0
3. | Izvedba estriha poslije rušenja podnih pločica (invalidska kupaonica, tuš kupaonica). | m2 | 15 |  | 0
4. | Izvedba estriha poslije rušenja linoleuma i estriha ispod njega (dnevni boravak). | m2 | 18 |  | 0
5. | Izvedba estriha poslije rušenja starog estriha ispod laminata i lamel parketa (invalidska kupaonica, dnevni boravak). | m2 | 27 |  | 0
6. | Obrada poda na mjestu srušene pregrade, uključujući rješenje moguće pojave denivelacije poda uz srušenu pregradu, na način da se očuva postojeći pod. | m1 | 18 |  | 0
7. | Obrada zidova na mjestu srušene pregrade, uključujući poravnanje moguće pojave denivelacije zida uz srušenu pregradu, na način da se očuva postojeći pod.
| Ova stavka obuhvaća i zidarsku obradu veze novog i postojećeg zida na mjestima zaziđivanja otvora. | m1 | 53 |  | 0
9. | Sanacija pukotina otucivanjem žbuke do zdravog nosivog zida, zidarska obrada reparaturnim mortom kao Flueco blitz (Dracomerx) uz rabiciranje mrežicom. | paušal | 1 |  | 0
10. | Obrada stropa na mjestu srušene pregrade, uključujući poravnanje moguće pojave denivelacije podgleda stropa uz srušenu pregradu, na način da se očuva postojeći pod. | m1 | 18 |  | 0
11. | Obrada zidova i stropova ili otvora nakon skidanja unutarnje stolarije. | m1 | 54 |  | 0
12. | Zidarska obrada spoja srušene i postojeće žbuke na mjestu novog opločenja. | m1 | 36 |  | 0
13. | Obrada zida iznad keramičkog opločenja. | m1 | 20 |  | 0
14. | Zidarska obrada oštećenih dijelova poda (pukotine u podu) specijalnim mortovima za sanaciju oštećenja. | paušal | 1 |  | 0
15. | Izvedba hidroizolacije sanitarnih prostora hidroizolacijskim premazom na bazi polimer cementa. Hidroizolacija se podiže uz zidove do visine od 60 cm, a na mjestu tuš kade visina podizanja je 2,50 m | m2 | 95 |  | 0
16. | Hidroizolacija holkela ili spoja pod/zid hidroizolacijskom trakom (poliesterska mrežica s gumenim uloškom), uz prethodno nanošenje polimercementnog hidroizolacijskog premaza (kojim se izolira i ostala površina) u širini većoj od hidroizolacijske trake. Traku na spojevima lijepiti. | m1 | 50 |  | 0
17. | Ovom stavkom obuhvatiti potrebne građevinske radove oko doštemavanja, zidarske obrade, zatvaranje šliceva, fugiranja silikonom, prijenose i čišćenja.
| - uz stolarske radove | paušal | 1 |  | 0
| - uz gipskartonske radove | paušal | 1 |  | 0
| - uz elektroinstalacije | paušal | 1 |  | 0
| - uz vodovod i kanalizaciju | paušal | 1 |  | 0
| - uz strojarske radove | paušal | 1 |  | 0
| - uz montažu opreme | paušal | 1 |  | 0
18. | Zatvaranje prodora i šliceva instalacija. Obračun po prostoriji. | kom | 7 |  | 0
| II).ZIDARSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | Jed. Cijena | Iznos
U svim radovima s gipskartonskim pločama podrazumijeva se da je jediničnom cijenom obuhvaćeno rješavanje svih detalja, napose spojeva s ostalim građevnim elementima, sukladno uputama i tehničkim rješenjima proizvođača,. Tako se, primjerice, elastične trake, brtve i silikoniranje ne obračunavaju posebno.
1. | Izrada pregrada s podkonstrukcijom iz CW i UW profila, te oblaganjem gipskartonskim pločama. Uključena toplinsko-zvučna izolacija mineralnom vunom. Mineralna vuna: kao Tervol TW Gipskartonske ploče: d = 12,5 mm, obične
| Kao Knauf W 112 Zvučna izolacija: 51 dB Toplinska izolacija: k = 0,57 W/m2K Debljina pregrade: 12,5 cm Podkonstrukcija: CW 75 Debljina toplinske izolacije: 5 cm Debljina oblaganja: obostrano d = 2 x 12,5 mm | m2 | 22 |  | 0
2. | Zatvaranje postojećih otvora sa kojih su skinuta vrata GK zidom debljine 12,5 cm. GK zid od strane hodnika uvući za 2 cm. | m2 | 11 |  | 0
3. | Izrada pregrada s podkonstrukcijom iz CW i UW profila, te oblaganjem gipskartonskim pločama. Uključena toplinsko-zvučna izolacija mineralnom vunom. Mineralna vuna: kao Tervol TW Gipskartonske ploče: d = 12,5 mm, impregnirane (izo) s jedne strane, s druge strane obične
| Kao Knauf W 112 Zvučna izolacija: 51 dB Toplinska izolacija: k = 0,57 W/m2K Debljina pregrade: 12,5 cm Podkonstrukcija: CW 75 Debljina toplinske izolacije: 5 cm Debljina oblaganja: obostrano d = 2 x 12,5 mm | m2 | 24 |  | 0
4. | Izrada pregrada s podkonstrukcijom iz CW i UW profila, te oblaganjem gipskartonskim pločama. Uključena toplinsko-zvučna izolacija mineralnom vunom. Mineralna vuna: kao Tervol TW Gipskartonske ploče: d = 12,5 mm, impregnirane (izo)
| Kao Knauf W 111 Zvučna izolacija: 47 dB Toplinska izolacija: k = 0,63 W/m2K Debljina pregrade: 10 cm Podkonstrukcija: CW 75 Debljina toplinske izolacije: 5 cm Debljina oblaganja: obostrano d = 12,5 mm | m2 | 12 |  | 0
5. | Izrada parapeta za instalacije u sanitarijama (invalidska kupaonica, visine 115 cm) od gipskartonskih ploča, uključivo s podkonstrukcijom, te bandažiranjem spojeva.
| .-vrsta ploča: impregnirane (izo) 12,5 mm | m2 | 4 |  | 0
6. | Obrada špala otvora vrata u gipskartonskim zidovima oblaganjem gipskartonskih ploča sa postavom kutnog alu profila, bandažiranjem i obradom. | m1 | 12 |  | 0
7. | Razna oblaganja složenog presjeka širine do 90cm | m1 | 20 |  | 0
| III).GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Impregnacijski premaz preko gipskartonskih ploča prije opločenja zidnom keramikom . Kao: Knauf Tiefengrund | m2 | 31 |  | 0
2. | Nabava, dostava i ugradba podnih keramičkih pločica I. kvalitete. Postava u vodootpornom ljepilu, s nagibima prema slivnicima.
| Uključena nabava pločica do cijene 20 €/m2 uvećano za PDV, te rastur, odgovarajuće ljepilo, transport, ugradba i ostali prateći troškovi. | m2 | 32 |  | 0
3. | Nabava, dostava i ugradba zidnih keramičkih pločica I. kvalitete na gipskartonskim oblogama zidova, visina postavljanja 220 do 240 cm, ovisno o odabranoj keramici u tonu po izboru investitora, na način da keramičke pločice po visini nisu rezane. Sljubnice s podom ili drugom površinom obraditi odgovarajućim silikonskim kitom.
| Uključena nabava pločica do cijene 20 €/m2 uvećano za PDV, te rastur, odgovarajuće ljepilo, transport, ugradba i ostali prateći troškovi. | m2 | 31 |  | 0
4. | Nabava, dostava i ugradba zidnih keramičkih pločica I. kvalitete na ožbukanim zidovima, visina postavljanja 220 do 240 cm, ovisno o odabranoj keramici u tonu po izboru investitora, na način da keramičke pločice po visini nisu rezane. Sljubnice s podom ili drugom površinom obraditi odgovarajućim silikonskim kitom.
| Uključena nabava pločica do cijene 20 €/m2 uvećano za PDV, te rastur, odgovarajuće ljepilo, transport, ugradba i ostali prateći troškovi. | m2 | 82 |  | 0
5. | U prostoriji WC grupa na mjestu srušenog pregradnog zida sanirati šlic u podu na način da sanacija obuhvati proširenje šlica do najbliže fuge postojeće keramike, čišćenje, zidarsku obradu, te ugradbu podne keramičke pasice dužine 160 cm. | kpl | 1 |  | 0
| IV).KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
V. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | Jed. Cijena | Iznos
Cijenom radova, pored samih radova, pripreme i organizacije posla, predvidjeti uzimanje mjera na licu mjesta.
1. | Izrada i ugradba kamenog praga na invalidnoj kupaonici i tuš kupaonici od domaćeg, bijelog, poliranog kamena, po izboru projektanta, bez oštrih ivica, širina praga 10 - 15 cm, debljina 3 cm, duljina do 100 cm.
| dimenzije praga 81x(10-15)cm x 3 cm | kom | 2 |  | 0
| V).KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
VI. | STOLARSKI RADOVI |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Pažljiva demontaža sobnih, jednokrilnih alu-stolarskih vrata. Vratno krilo, uokvireno aluminijskim profilom, obloženo laminatom. Dovratnik s opšavnim letvama, sve od aluminijskih profila.
| građevinski otvor 91/205, svijetla mjera vrata 81/200. | kom | 1 |  | 0
| građevinski otvor 81/205, svijetla mjera vrata 71/200. | kom | 1 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža sobnih, jednokrilnih alu-stolarskih vrata. Vratno krilo, uokvireno aluminijskim profilom, obloženo laminatom. Dovratnik s opšavnim letvama, sve od aluminijskih profila.
| građevinski otvor 91/205, svijetla mjera vrata 81/200 (sa blagovaonice na invalidsku kupaonicu).. | kom | 1 |  | 0
| građevinski otvor 91/205, svijetla mjera vrata 81/200 (sa blagovaonice na sobu medicinske sestre). | kom | 1 |  | 0
| građevinski otvor 91/205, svijetla mjera vrata 81/200 (sa dnevnog boravka na blagovaonicu). | kom | 1 |  | 0
| građevinski otvor 91/205, svijetla mjera vrata 81/200 (sa dnevnog boravka na tuš kupaonicu). | kom | 1 |  | 0
3. | Demontaža unutarnjih jednokrilnih ALU vrata:
| građevinski otvor 71/205, svijetla mjera vrata 61/200 (WC grupa). | kom | 2 |  | 0
4. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža unutarnjih jednokrilnih ALU vrata:
| građevinski otvor 71/205, svijetla mjera vrata 61/200 (iz tuš kupaonice u WC grupu). | kom | 1 |  | 0
5. | Demontaža unutarnjih jednokrilnih stolarskih vrata:
| građevinski otvor 71/205, svijetla mjera vrata 61/200 (invalidska kupaonica). | kom | 1 |  | 0
| VI).STOLARSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | eura | 0
VII. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Demontaža postojeće instalacije vodovoda i odvodnje obuhvaća zatvaranje glavnog ventila tople i hladne vode, pražnjenje postojeće vodovodne instalacije, te demontaža starih cijevi do mjesta priključka u pojedinoj prostoriji (tuš kupaonica, invalidska kupaonica). | pauš | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih WC školjki u kompletu s zidnim vodokotlićem i daskom. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s investitorom. | kpl | 2 |  | 0
3. | Demontaža postojećih umivaonika u kompletu s jednoručnim baterijama. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s investitorom. | kpl | 5 |  | 0
4. | Demontaža postojeće podzidane kade 170/70 cm u kompletu s tuš baterijom s miješalicom vode. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s investitorom. | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža postojeće podzidane tuš kade u kompletu s tuš baterijom s miješalicom vode. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s investitorom. | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kompletnog WC-a za osobe s posebnim potrebama (invalidska kupaonica), koji se sastoji od:
-specijalne konzolne keramičke WC školjke za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca;
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem (Geberit art.111.375). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i tipku za aktiviranje od inoxa komplet s elektronikom s baterijskim napajanjem (geberit art 115.891)
- fiksnog zidnog držača i i pomičnog (podiznog) držača, komplet s nosačem toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača jika
-držača toalet papira
-četka za čišćenje
- kompletan spojni i pričvrsni materijal
| Proizvod u tipu i boji po izboru Investitora. Proizvod Geberit ili jednakovrijedan. | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja kompletnog umivaonika za osobe s posebnim potrebama (invalidska kupaonica), koji se sastoji od: -keramičkog bolničkog umivaonika vel. cca 67x52 cm s plitkim horizontalnim priključkom (Geberit art. 115.416) d40 mm na podžbukni sifon odvoda, s poklopcem od inoxa, -montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm (Geberit art 111.480). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -stojeće miješalice za umivaonik, s ručicom za podešavanje temperature vode, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima
-2 kutna ventila DN15, spojena na dovod vode;
-zidnog nagnutog zaokretnog ogledala JIKA vel 75x76 cm,
-obostranih zidnih držača, montažnim elementima ) za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača
- kompletan spojni i pričvrsni materijal
| Proizvod Geberit ili jednakovrijedan_______GEBERIT_______ | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika veličine cca 60x45cm. Proizvod u tipu i boji po izboru investitora. Uključivo jednoručnu miješajuću bateriju, kromirani odvodni sifon, pričvrsni materijal, te dva kutna ventila s filtrom i spojnim cijevima (tuš kupaonica, WC grupa, medicinska sestra). | kpl | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugradnjajednoručne zidne baterije za toplu i hladnu vodu i pomičnim tušem s konzolom (invalidska kupaonica, tuš kupaonica). | kom | 3 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kristalnog ogledala veličine 60/80 cm, po rubu u širini od 2 cm pjeskareno..Komplet s pričvrsnim materijalom. | kpl | 4 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja police (etažer) od sanitarnog porculana, po izboru projektanta, bijele boje, uključivo vijci i pribor za učvršćenje (montirati uz umivaonike). | kpl | 4 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja konzolne sjedalice (invalidska kupaonica, tuš kupaonica). | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja držača koji se montiraju uz konzolnu sjedalicu (invalidska kupaonica, tuš kupaonica).
| pomični (podizni) držač) | kom | 4 |  | 0
14. | Dobava i montaža zidnog držača za tekući sapun. Proizvođač i tip po izboru projektanta, uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 4 |  | 0
15. | Dobava i montaža držača ručnika 65cm. Proizvođač i tip po izboru projektanta, uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 4 |  | 0
16. | Dobava i montaža vješalice za odjeću. Proizvođač i tip po izboru projektanta, uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 5 |  | 0
17. | Dobava i montaža kante za otpatke. Proizvođač i tip po izboru projektanta. Zapremina 7 litara. | kpl | 6 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja slivnika sa sifonom za kupaonice od plastike, s rešetkom od nehrđajućeg čelika 147x147mm, Proizvod: Hutterer&Lochner Tip: HL 300 Niski model ugradbene visine 75mm, s pripadajućom izolacijskom prirubnicom, sa sifonom koji se može izvaditi, sa zaštitnim čepom, s okretno i visinski podesivim nasadnikom f100mm, klasa opterećenja K=300kg, pokretljivim dovodom DN40, s ravnim ispustom DN50 | kpl | 3 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja željeznog okvira s navarenim kukama za usidrenje s vratašcima vel. 30x30 cm s bravom na četvrtasti ključ, sve INOX ili bijelo plastificirano (za revizione komade) | kpl | 2 |  | 0
20. | Sitni građevinski radovi vezani uz instalacije kao pripomoć (štemanje, bušenje) | pauš | 1 |  | 0
21. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene sanitarije | pauš | 1 |  | 0
22. | Izvedba priključka tople i hladne vode NO 15-NO25 na postojeću instalaciju vodovoda. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom, zatvaranje i pražnjenje, te ponovno punjenje instalacije zgrade. | kpl | 3 |  | 0
23. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-RT Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama iz PVDF-a ili bronce, za etažni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama te u kolutima sa zaštitnom cijevi i izolacijom ili bez njih. Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i podu sa zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom. Sve kao Geberit Mepla ili jednakovrijedan ______PE-RT TYPE AL_____________.
| d 20 x 2,0 mm (DN 15) | m1 | 80 |  | 0
| d 26 x 3,0 mm (DN 20) | m1 | 10 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda s parnom branom za sve cijevi hladne i tople vode. Proizvod: Armacell ili jednakovrijedan___ARMACELL____________ Tip: XG/Armaflex____________ARMAFLEX_____ Uključujući originalne izolacione obujmice, ljepilo i samoljepivu traku 3 mm Debljine 13 -9 mm: Vidljivi cjevovodi se omataju Okapak folijom, koljena i T komadi tvornički predpripremljeni.
| d 20x13mm (topla voda) | m1 | 40 |  | 0
| d 28x13mm (topla voda) | m1 | 10 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda za cijevi hladne vode. Proizvod: Armacell , Tip: Tubolit 4 mm ili jednakovrijedno __________TUBOLIT________
| d 22x4mm | m1 | 40 |  | 0
| d 28x4mm | m1 | 10 |  | 0
26. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema propisanim smjernicama GEBERIT. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje s uporabom pumpe na tlak od 16 bara. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m1 | 90 |  | 0
27. | Dezinfekcija cjevovoda, te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda |  |  | po računu | 0
28. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na potrošnim mjestima od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo uz izdavanje pozitivnog atesta |  |  | po računu | 0
29. | Potrošni brtveni i pričvrsni materijal potreban za montažu navedene opreme | pauš | 1 |  | 0
30. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Sve kao Geberit Silent dB20. ili jednakovrijedan _______GEBERIT SILENT DB 20_______________.
| Ø56 mm (NO50) | m1 | 45 |  | 0
| Ø110 mm (NO100) | m1 | 2 |  | 0
31. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene vertikalne kanalizacije. | pauš | 1 |  | 0
32. | Demontaža radijatora, te njihova montaža nakon bojanja. | kom | 6 |  | 0
33. | Izmiještanje 1 radijatora u tuš kupaonici za cca 4 m, a jednog u invalidskoj kupaonici za 1m. U cijenu uključiti sav materijal (cijevi, ventili i dr.) i rad potreban za to izmiještanje (ispuštanje vode, proba i dr.). | pauš | 1 |  | 0
34. | Nabava i ugradba zavjese s nosačem zavjese:.
| duljine 150 cm (tuš kupaonica) | kom | 2 |  | 0
| duljine 180+150 cm (invalidska kupaonica) | kom | 1 |  | 0
| VII).VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
VIII. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | Jed. Cijena | Iznos
1. | Ispitivanje postojeće instalacije, te odspajanje dijela koji se odnosi na predmetni zahvat od ostatka instalacije koji mora ostati u funkciji, sve kako bi se osigurali uvjeti za sigurno izvođenje radova i normalno funkcioniranje ostatka odjela | kpl | 1 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža postojeće opreme (rasvjeta, prekidači, priključnice, dio kabela...) na prostoru zahvata, sve uz suglasnost i odobrenje naručitelja. Postojeće kabele koje je nužno mijenjati treba identificirati i odspojiti na oba kraja, te demontirati, a ostatak osigurati i pripremiti za ponovno spajanje opreme. Nakon demontaže materijal popisati, te predati investitoru iskoristiv dio, a ostatak odvesti na deponij. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i polaganje napojnog kabela NYM-J 3x2,5mm², kabel se polaže dijelom u CS cijevi a dijelom u izrađeni šlic u zidu | m1 | 180 |  | 0
4. | Dobava i polaganje napojnog kabela NYM-J 3x1,5mm², kabel se polaže dijelom u CS cijevi a dijelom u izrađeni šlic u zidu | m1 | 240 |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela UTP Cat.6e, kabel se polaže dijelom u CS cijevi a dijelom u izrađeni šlic u zidu | m1 | 150 |  | 0
6. | Dobava i polaganje CS cijevi fi 25mm | m1 | 400 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja p/žb običnog prekidača 230V, 10A tip kao: TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja p/žb izmjeničnog prekidača 230V, 10A tip kao: TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 6 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja prekidača s indikacijskom oznakom( svjetlo) s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 5 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja p/žb šuko utičnice 230V,16A tip kao TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 12 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja p/žb šuko utičnice s poklopcem 230V,16A tip kao TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 5 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja dvostruke p/žb šuko utičnice 230V,16A tip kao TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja pžb TV/SAT priključnice tip kao:TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja pžb informatičke priključnice tip kao:TEM LINE s pripadajućom p/žb kutijom | kom | 4 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stopne svjetiljke dimenzija 600x600mm, LED panel 30W, 230V, 4000K. | kom | 12 |  | 0
16. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke s prekidačem koja se montira iznad ogledala, 9W, dimenzija 33x8 cm. | kom | 4 |  | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne šlafonjere u IP 65 izvedbi s LED žaruljom E27, 12W, 3000K | kom | 8 |  | 0
18. | Izmještanje centralnog uređaja "bolničke signalizacije" iz ureda na 2.katu objekta u ured na 1.katu objekta( ured medicinske sestre), u cijenu uključiti produžetak postojeće instalacije. | kpl | 1 |  | 0
19. | Izmještanje TV-SAT priključnica, te UTP priključnica na nove mikrolokacije gdje će se smjestiti televizije. Prosječna dužina izmještanja mikrolokacije iznosi 12m. U cijenu uključiti kabel KOKA TRI SHIELD te UTP kabel | kom | 2 |  | 0
20. | Spajanje novo izvedene instalacije na postojeće razvodne kutije | kpl | 1 |  | 0
21. | Izrada šliceva u betonskim zidovima za polaganje kabela | m1 | 80 |  | 0
22. | Ispitivanje elektroinstalacije od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1 |  | 0
23. | Sitni spojni i montažni materijal( tipli,vijci,pžb kutije, gips…) | kpl | 1 |  | 0
| VIII).ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | Eura | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | Eura | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | Eura | 0
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | Eura | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | Eura | 0
V. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | Eura | 0
VI. | STOLARSKI RADOVI |  |  | Eura | 0
VII. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | Eura | 0
VIII. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | Eura | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) : |  |  | Eura | 0